# AMA - Texter

## PTB.5 Fläktluftvärmare

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

**Minibel**

Luftridå fabrikat Curant typ Minibel för elvärme.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med 1x230V installation.

Med inbyggt styrkort för styrning av värme och fläkt.

Levereras med hölje av grålackerad stålplåt i grå kulör RAL 7047 och med justerbara luftriktare.

**Minibel**

Modell nr

**Exempel: Minibel 900E230** *(Modell Minibel 900E230,3,2kW, Bredd 936mm, Höjd 200mm, Djup 160mm)*